工业用α-淀粉酶制剂

1、 定义：1g固体酶粉（或1ml液体酶），于60℃、PH=6.0条件，1h液化1g可溶性淀粉，即为1个酶活力单位，以u/g（u/ml）表示。

- 试剂和溶液

2.1 原碘液 称取碘11g、碘化钾22g，用少量水完全溶解，然后定容至500ml，则贮于棕色瓶中。

2.2 稀碘液 吸取原碘液2.00ml，加碘化钾20g，用水溶解并定容至500ml，贮于棕色瓶中。

2.3 20g/L可溶性淀粉溶液 称取可溶性淀粉（以绝干计）2.000g，精确至0.001g，用水调成浆状物，在搅动下缓缓倾入70ml蒸馏水，然后以30ml水分几次冲洗装淀粉的烧杯，洗液并入其中，加热至完全透明，冷却，定容至100ml。此溶液需要当天配制。

2.4 磷酸缓冲液(PH=6.0) 称取磷酸氢二钠45.23g、柠檬酸8.07g，用水溶解并定容至1000ml。配好后用PH计校正。

3.  仪器和设备

3.1 分光光度计 应符合GB 9721的有关规定。

3.2 恒温水浴锅 （60±0.2）℃.

3.3 秒表。

3.4 试管 25mm×2000mm。

4.  分析步骤

4.1 待测酶液的制备：称取酶粉1－2g，精确至0.0002g（或液体酶1.00ml），先用少量的磷酸缓冲液（2.4）溶解，用玻璃棒搅拌，将上清液移入容量瓶，沉渣部分继续溶解，最后全部移入容量瓶后定容。（将估计酶活除以4，即酶活力应在3.7-5.6之间），摇匀。通过4层纱布过滤，滤液供测试使用。

4.2 测试

4.2.1吸取可溶性淀粉溶液（2.3）20.0ml于试管中，加入缓冲液（2.4）5.00ml，摇匀后，于（60±0.2）℃预热5min。

4.2.2加入稀释好的待测酶液（4.1）1.00ml，摇匀，准确反应5min。

4.2.3立即吸取反应液（4.2.2）1.00ml于稀碘液5.00ml中，摇匀，并以稀碘液作为空白，于660nm波长处，迅速测定其吸光度（A）。根据其吸光度查附表中酶液的浓度（c）。

- 计算：

X=c×n

式中   X——样品的酶活力（u/g；u/ml）

c——测试酶液的浓度（u/ml）

n——样品的稀释倍数

所得结果取整数。

附表：吸光度于测试淀粉酶酶浓度对照表

| 吸光度（A） | 酶浓度（c）（u/ml） | 吸光度（A） | 酶浓度（c）（u/ml） | 吸光度（A） | 酶浓度（c）（u/ml） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.100 | 4.694 | 0.127 | 4.559 | 0.154 | 4.423 |
| 0.101 | 4.689 | 0.128 | 4.554 | 0.155 | 4.418 |
| 0.102 | 4.684 | 0.129 | 4.549 | 0.156 | 4.413 |
| 0.103 | 4.679 | 0.130 | 4.544 | 0.157 | 4.408 |
| 0.104 | 4.674 | 0.131 | 4.539 | 0.158 | 4.404 |
| 0.105 | 4.669 | 0.132 | 4.535 | 0.159 | 4.399 |
| 0.106 | 4.664 | 0.133 | 4.529 | 0.160 | 4.394 |
| 0.107 | 4.659 | 0.134 | 4.524 | 0.161 | 4.389 |
| 0.108 | 4.654 | 0.135 | 4.518 | 0.162 | 4.385 |
| 0.109 | 4.649 | 0.136 | 4.513 | 0.163 | 4.380 |
| 0.110 | 4.644 | 0.137 | 4.507 | 0.164 | 4.375 |
| 0.111 | 4.639 | 0.138 | 4.502 | 0.165 | 4.370 |
| 0.112 | 4.634 | 0.139 | 4.497 | 0.166 | 4.366 |
| 0.113 | 4.629 | 0.140 | 4.492 | 0.167 | 4.361 |
| 0.114 | 4.624 | 0.141 | 4.487 | 0.168 | 4.358 |
| 0.115 | 4.619 | 0.142 | 4.482 | 0.169 | 4.352 |
| 0.116 | 4.614 | 0.143 | 4.477 | 0.170 | 4.347 |
| 0.117 | 4.609 | 0.144 | 4.472 | 0.171 | 4.342 |
| 0.118 | 4.604 | 0.145 | 4.467 | 0.172 | 4.338 |
| 0.119 | 4.599 | 0.146 | 4.462 | 0.173 | 4.333 |
| 0.120 | 4.594 | 0.147 | 4.457 | 0.174 | 4.329 |
| 0.121 | 4.589 | 0.148 | 4.452 | 0.175 | 4.324 |
| 0.122 | 4.584 | 0.149 | 4.447 | 0.176 | 4.319 |
| 0.123 | 4.579 | 0.150 | 4.442 | 0.177 | 4.315 |
| 0.124 | 4.574 | 0.151 | 4.438 | 0.178 | 4.310 |
| 0.125 | 4.569 | 0.152 | 4.433 | 0.179 | 4.306 |
| 0.126 | 4.564 | 0.153 | 4.428 | 0.180 | 4.301 |
| 0.181 | 4.297 | 0.211 | 4.168 | 0.241 | 4.052 |
| 0.182 | 4.292 | 0.212 | 4.164 | 0.242 | 4.048 |
| 0.183 | 4.288 | 0.213 | 4.160 | 0.243 | 4.045 |
| 0.184 | 4.283 | 0.214 | 4.155 | 0.244 | 4.041 |
| 0.185 | 4.279 | 0.215 | 4.152 | 0.245 | 4.037 |
| 0.186 | 4.275 | 0.216 | 4.148 | 0.246 | 4.034 |
| 0.187 | 4.270 | 0.217 | 4.144 | 0.247 | 4.030 |
| 0.188 | 4.266 | 0.218 | 4.140 | 0.248 | 4.026 |
| 0.189 | 4.261 | 0.219 | 4.135 | 0.249 | 4.023 |
| 0.190 | 4.257 | 0.220 | 4.132 | 0.250 | 4.019 |
| 0.191 | 4.253 | 0.221 | 4.128 | 0.251 | 4.016 |
| 0.192 | 4.248 | 0.222 | 4.124 | 0.252 | 4.012 |
| 0.193 | 0.244 | 0.223 | 4.120 | 0.253 | 4.009 |
| 0.194 | 4.240 | 0.224 | 4.116 | 0.254 | 4.005 |
| 0.195 | 4.235 | 0.225 | 4.112 | 0.255 | 4.002 |
| 0.196 | 4.231 | 0.226 | 4.108 | 0.256 | 3.998 |
| 0.197 | 4.227 | 0.227 | 4.105 | 0.257 | 3.995 |
| 0.198 | 4.222 | 0.228 | 4.101 | 0.258 | 3.991 |
| 0.199 | 4.218 | 0.229 | 4.097 | 0.259 | 3.988 |
| 0.200 | 4.214 | 0.230 | 4.093 | 0.260 | 3.984 |
| 0.201 | 4.210 | 0.231 | 4.089 | 0.261 | 3.981 |
| 0.202 | 4.205 | 0.232 | 4.085 | 0.262 | 3.978 |
| 0.203 | 4.201 | 0.233 | 4.082 | 0.263 | 3.975 |
| 0.204 | 4.107 | 0.234 | 4.078 | 0.264 | 3.772 |
| 0.205 | 4.193 | 0.235 | 4.074 | 0.265 | 3.970 |
| 0.206 | 4.189 | 0.236 | 4.070 | 0.266 | 3.967 |
| 0.207 | 4.185 | 0.237 | 4.067 | 0.267 | 3.964 |
| 0.208 | 4.181 | 0.238 | 4.063 | 0.268 | 3.962 |
| 0.209 | 4.176 | 0.239 | 4.059 | 0.269 | 3.959 |
| 0.210 | 4.172 | 0.240 | 4.056 | 0.270 | 3.956 |
| 0.271 | 3.954 | 0.301 | 3.866 | 0.331 | 3.776 |
| 0.272 | 3.951 | 0.302 | 3.863 | 0.332 | 3.774 |
| 0.273 | 3.948 | 0.303 | 3.860 | 0.333 | 3.771 |
| 0.274 | 3.946 | 0.304 | 3.857 | 0.334 | 3.768 |
| 0.275 | 3.943 | 0.305 | 3.854 | 0.335 | 3.765 |
| 0.276 | 3.940 | 0.306 | 3.851 | 0.336 | 3.762 |
| 0.277 | 3.937 | 0.307 | 3.848 | 0.337 | 3.759 |
| 0.278 | 3.935 | 0.308 | 3.845 | 0.338 | 3.756 |
| 0.279 | 3.932 | 0.309 | 3.842 | 0.339 | 3.753 |
| 0.280 | 3.929 | 0.310 | 3.839 | 0.340 | 3.750 |
| 0.281 | 3.926 | 0.311 | 3.836 | 0.341 | 3.747 |
| 0.282 | 3.923 | 0.312 | 3.833 | 0.342 | 3.744 |
| 0.283 | 3.921 | 0.313 | 3.830 | 0.343 | 3.741 |
| 0.284 | 3.918 | 0.314 | 3.827 | 0.344 | 3.739 |
| 0.285 | 3.915 | 0.315 | 3.824 | 0.345 | 3.736 |
| 0.286 | 3.912 | 0.316 | 3.821 | 0.346 | 3.733 |
| 0.287 | 3.909 | 0.317 | 3.818 | 0.347 | 3.730 |
| 0.288 | 3.906 | 0.318 | 3.815 | 0.348 | 3.727 |
| 0.289 | 3.903 | 0.319 | 3.812 | 0.349 | 3.724 |
| 0.290 | 3.900 | 0.320 | 3.809 | 0.350 | 3.721 |
| 0.291 | 3.897 | 0.321 | 3.806 | 0.351 | 3.718 |
| 0.292 | 3.894 | 0.322 | 3.803 | 0.352 | 3.716 |
| 0.293 | 3.891 | 0.323 | 3.800 | 0.353 | 3.713 |
| 0.294 | 3.888 | 0.324 | 3.797 | 0.354 | 3.710 |
| 0.295 | 3.885 | 0.325 | 3.794 | 0.355 | 3.707 |
| 0.296 | 3.881 | 0.326 | 3.791 | 0.356 | 3.704 |
| 0.297 | 3.878 | 0.327 | 3.788 | 0.357 | 3.701 |
| 0.298 | 3.875 | 0.328 | 3.785 | 0.358 | 3.699 |
| 0.299 | 3.872 | 0.329 | 3.782 | 0.359 | 3.696 |
| 0.300 | 3.869 | 0.330 | 3.779 | 0.360 | 3.693 |
| 0.361 | 3.690 | 0.391 | 3.607 | 0.421 | 3.524 |
| 0.362 | 3.687 | 0.392 | 3.604 | 0.422 | 3.522 |
| 0.363 | 3.684 | 0.393 | 3.602 | 0.423 | 3.519 |
| 0.364 | 3.682 | 0.394 | 3.599 | 0.424 | 3.517 |
| 0.365 | 3.679 | 0.395 | 3.596 | 0.425 | 3.514 |
| 0.366 | 3.676 | 0.396 | 3.594 | 0.426 | 3.512 |
| 0.367 | 3.673 | 0.397 | 3.591 | 0.427 | 3.509 |
| 0.368 | 3.670 | 0.398 | 3.588 | 0.428 | 3.507 |
| 0.369 | 3.668 | 0.399 | 3.585 | 0.429 | 3.504 |
| 0.370 | 3.665 | 0.400 | 3.583 | 0.430 | 3.502 |
| 0.371 | 3.662 | 0.401 | 3.580 | 0.431 | 3.499 |
| 0.372 | 3.659 | 0.402 | 3.577 | 0.432 | 3.497 |
| 0.373 | 3.656 | 0.403 | 3.575 | 0.433 | 3.494 |
| 0.374 | 3.654 | 0.404 | 3.572 | 0.434 | 3.492 |
| 0.375 | 3.651 | 0.405 | 3.569 | 0.435 | 3.489 |
| 0.376 | 3.648 | 0.406 | 3.567 | 0.436 | 3.487 |
| 0.377 | 3.645 | 0.407 | 3.564 | 0.437 | 3.485 |
| 0.378 | 3.643 | 0.408 | 3.559 | 0.438 | 3.482 |
| 0.379 | 3.640 | 0.409 | 3.556 | 0.439 | 3.479 |
| 0.380 | 3.637 | 0.410 | 3.554 | 0.440 | 3.477 |
| 0.381 | 3.634 | 0.411 | 3.551 | 0.441 | 3.474 |
| 0.382 | 3.632 | 0.412 | 3.548 | 0.442 | 3.472 |
| 0.383 | 3.629 | 0.413 | 3.546 | 0.443 | 3.469 |
| 0.384 | 3.626 | 0.414 | 3.543 | 0.444 | 3.467 |
| 0.385 | 3.623 | 0.415 | 3.541 | 0.445 | 3.464 |
| 0.386 | 3.621 | 0.416 | 3.538 | 0.446 | 3.462 |
| 0.387 | 3.618 | 0.417 | 3.535 | 0.447 | 3.459 |
| 0.388 | 3.615 | 0.418 | 3.533 | 0.448 | 3.457 |
| 0.389 | 3.612 | 0.419 | 3.530 | 0.449 | 3.454 |
| 0.390 | 3.610 | 0.420 | 3.527 | 0.450 | 3.452 |
| 0.451 | 3.449 | 0.481 | 3.378 | 0.511 | 0.311 |
| 0.452 | 3.447 | 0.482 | 3.376 | 0.512 | 0.308 |
| 0.453 | 3.444 | 0.483 | 3.373 | 0.513 | 0.306 |
| 0.454 | 3.442 | 0.484 | 0.371 | 0.514 | 3.304 |
| 0.455 | 3.440 | 0.485 | 0.369 | 0.515 | 3.302 |
| 0.456 | 3.437 | 0.486 | 0.366 | 0.516 | 3.300 |
| 0.457 | 3.435 | 0.487 | 0.364 | 0.517 | 3.298 |
| 0.458 | 3.432 | 0.488 | 0.362 | 0.518 | 3.295 |
| 0.459 | 3.430 | 0.489 | 0.359 | 0.519 | 3.293 |
| 0.460 | 3.427 | 0.490 | 0.357 | 0.520 | 3.291 |
| 0.461 | 3.425 | 0.491 | 0.355 | 0.521 | 3.289 |
| 0.462 | 3.423 | 0.492 | 0.353 | 0.522 | 3.287 |
| 0.463 | 3.420 | 0.493 | 0.350 | 0.523 | 3.285 |
| 0.464 | 3.418 | 0.494 | 0.348 | 0.524 | 3.283 |
| 0.465 | 3.415 | 0.495 | 0.346 | 0.525 | 3.280 |
| 0.466 | 3.413 | 0.496 | 0.344 | 0.526 | 3.278 |
| 0.467 | 3.411 | 0.497 | 0.341 | 0.257 | 3.276 |
| 0.468 | 3.408 | 0.498 | 0.339 | 0.528 | 3.274 |
| 0.469 | 3.406 | 0.499 | 0.337 | 0.529 | 3.272 |
| 0.470 | 3.404 | 0.500 | 0.335 | 0.530 | 3.270 |
| 0.471 | 3.401 | 0.501 | 0.333 | 0.531 | 3.268 |
| 0.472 | 3.399 | 0.502 | 0.330 | 0.532 | 3.266 |
| 0.473 | 3.397 | 0.503 | 0.328 | 0.533 | 3.264 |
| 0.474 | 3.394 | 0.504 | 0.326 | 0.534 | 3.262 |
| 0.475 | 3.392 | 0.505 | 0.324 | 0.535 | 3.260 |
| 0.476 | 3.389 | 0.506 | 0.321 | 0.536 | 3.258 |
| 0.477 | 3.387 | 0.507 | 0.319 | 0.537 | 3.255 |
| 0.478 | 3.385 | 0.508 | 0.317 | 0.538 | 3.253 |
| 0.479 | 3.383 | 0.509 | 0.315 | 0.539 | 3.251 |
| 0.480 | 3.380 | 0.510 | 0.313 | 0.540 | 3.249 |
| 0.541 | 3.247 | 0.571 | 3.188 | 0.601 | 3.133 |
| 0.542 | 3.245 | 0.572 | 3.186 | 0.602 | 3.131 |
| 0.543 | 3.243 | 0.573 | 3.184 | 0.603 | 3.130 |
| 0.544 | 3.241 | 0.574 | 3.183 | 0.604 | 3.128 |
| 0.545 | 3.239 | 0.575 | 3.181 | 0.605 | 3.126 |
| 0.546 | 3.237 | 0.576 | 3.179 | 0.606 | 3.124 |
| 0.547 | 3.235 | 0.577 | 3.177 | 0.607 | 3.123 |
| 0.548 | 3.233 | 0.578 | 3.175 | 0.608 | 3.121 |
| 0.549 | 3.231 | 0.579 | 3.173 | 0.609 | 3.119 |
| 0.550 | 3.229 | 0.580 | 3.171 | 0.610 | 3.118 |
| 0.551 | 3.227 | 0.581 | 3.169 | 0.611 | 3.116 |
| 0.552 | 3.225 | 0.582 | 3.167 | 0.612 | 3.114 |
| 0.553 | 3.223 | 0.583 | 3.165 | 0.613 | 3.112 |
| 0.554 | 3.221 | 0.584 | 3.164 | 0.614 | 3.111 |
| 0.555 | 3.219 | 0.585 | 3.162 | 0.615 | 3.109 |
| 0.556 | 3.217 | 0.586 | 3.160 | 0.616 | 3.107 |
| 0.557 | 3.215 | 0.587 | 3.158 | 0.617 | 3.106 |
| 0.558 | 3.213 | 0.588 | 3.156 | 0.618 | 3.104 |
| 0.559 | 3.211 | 0.589 | 3.154 | 0.619 | 3.102 |
| 0.560 | 3.209 | 0.590 | 3.152 | 0620 | 3.101 |
| 0.561 | 3.207 | 0.591 | 3.151 | 0.621 | 3.099 |
| 0.562 | 3.205 | 0.592 | 3.149 | 0.622 | 3.097 |
| 0.563 | 3.204 | 0.593 | 3.147 | 0.623 | 3.096 |
| 0.564 | 3.202 | 0.594 | 3.145 | 0.624 | 3.095 |
| 0.565 | 3.200 | 0.595 | 3.143 | 0.625 | 3.094 |
| 0.566 | 3.198 | 0.596 | 3.142 | 0.626 | 3.092 |
| 0.567 | 3.196 | 0.597 | 3.140 | 0.627 | 3.089 |
| 0.568 | 3.194 | 0.598 | 3.138 | 0.628 | 3.087 |
| 0.569 | 3.192 | 0.599 | 3.136 | 0.629 | 3.086 |
| 0.570 | 3.190 | 0.600 | 3.135 | 0.630 | 3.084 |
| 0.631 | 3.082 | 0.661 | 3.036 | 0.691 | 2.993 |
| 0.632 | 3.081 | 0.662 | 3.034 | 0.692 | 2.992 |
| 0.633 | 3.079 | 0.663 | 3.033 | 0.693 | 2.990 |
| 0.634 | 3.078 | 0.664 | 3.031 | 0.694 | 2.989 |
| 0.635 | 3.076 | 0.665 | 3.030 | 0.695 | 2.988 |
| 0.636 | 3.074 | 0.666 | 3.028 | 0.696 | 2.986 |
| 0.637 | 3.073 | 0.667 | 3.027 | 0.697 | 2.985 |
| 0.638 | 3.071 | 0.668 | 3.025 | 0.698 | 2.984 |
| 0.639 | 3.070 | 0.669 | 3.024 | 0.699 | 2.982 |
| 0.640 | 3.088 | 0.670 | 3.022 | 0.700 | 2.981 |
| 0.641 | 3.066 | 0.671 | 3.021 | 0.701 | 2.980 |
| 0.642 | 3.065 | 0.672 | 3.020 | 0.702 | 2.978 |
| 0.643 | 3.063 | 0.673 | 3.018 | 0.703 | 2.977 |
| 0.644 | 3.062 | 0.674 | 3.017 | 0.704 | 2.976 |
| 0.645 | 3.060 | 0.675 | 3.015 | 0.705 | 2.975 |
| 0.646 | 3.058 | 0.676 | 3.014 | 0.706 | 2.973 |
| 0.647 | 3.057 | 0.677 | 3.012 | 0.707 | 2.971 |
| 0.648 | 3.055 | 0.678 | 3.011 | 0.708 | 2.969 |
| 0.649 | 3.054 | 0.679 | 3.010 | 0.709 | 2.968 |
| 0.650 | 3.052 | 0.680 | 3.008 | 0.710 | 2.967 |
| 0.651 | 3.051 | 0.681 | 3.007 | 0.711 | 2.966 |
| 0.652 | 3.049 | 0.682 | 3.005 | 0.712 | 2.964 |
| 0.653 | 3.048 | 0.683 | 3.004 | 0.713 | 2.963 |
| 0.654 | 3.046 | 0.684 | 3.003 | 0.714 | 2.962 |
| 0.655 | 3.0445 | 0.685 | 3.001 | 0.715 | 2.960 |
| 0.656 | 3.043 | 0.686 | 3.000 | 0.716 | 2.959 |
| 0.657 | 3.042 | 0.687 | 2.998 | 0.717 | 2.958 |
| 0.658 | 3.040 | 0.688 | 2.997 | 0.718 | 2.957 |
| 0.659 | 3.039 | 0.689 | 2.996 | 0.719 | 2.955 |
| 0.660 | 3.037 | 0.690 | 2.994 | 0.720 | 2.954 |
| 0.721 | 2.953 | 0.751 | 2.920 |  |  |
| 0.722 | 2.952 | 0.752 | 2.919 |  |  |
| 0.723 | 2.951 | 0.753 | 2.918 |  |  |
| 0.724 | 2.950 | 0.754 | 2.917 |  |  |
| 0.725 | 2.949 | 0.755 | 2.916 |  |  |
| 0.726 | 2.948 | 0.756 | 2.915 |  |  |
| 0.727 | 2.947 | 0.757 | 2.914 |  |  |
| 0.728 | 2.946 | 0.758 | 2.913 |  |  |
| 0.729 | 2.945 | 0.759 | 2.912 |  |  |
| 0.730 | 2.943 | 0.760 | 2.911 |  |  |
| 0.731 | 2.942 | 0.761 | 2.910 |  |  |
| 0.732 | 2.941 | 0.762 | 2.909 |  |  |
| 0.733 | 2.940 | 0.763 | 2.908 |  |  |
| 0.734 | 2.939 | 0.764 | 2.907 |  |  |
| 0.735 | 2.938 | 0.765 | 2.906 |  |  |
| 0.736 | 2.937 | 0.766 | 2.905 |  |  |
| 0.737 | 2.935 |  |  |  |  |
| 0.738 | 2.934 |  |  |  |  |
| 0.739 | 2.933 |  |  |  |  |
| 0.740 | 2.932 |  |  |  |  |
| 0.741 | 2.931 |  |  |  |  |
| 0.742 | 2.930 |  |  |  |  |
| 0.743 | 2.929 |  |  |  |  |
| 0.744 | 2.928 |  |  |  |  |
| 0.745 | 2.927 |  |  |  |  |
| 0.746 | 2.926 |  |  |  |  |
| 0.747 | 2.925 |  |  |  |  |
| 0.748 | 2.923 |  |  |  |  |
| 0.749 | 2.922 |  |  |  |  |
| 0.750 | 2.921 |  |  |  |  |